Приложение № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных  работ  и  услуг  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества

собственников  в  многоквартирных  домах  муниципального образования Вохтожское

| Вид работ | Периодичность | 2 категория |  | 3 категория |  | 4 категория |  | 5 категория |  | 6 категория |  | 7 категория |  | 8 категория |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовая плата общей площади (тыс.руб.) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./месяц) | Годовая плата общей площади (тыс.руб.) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./месяц) | Годовая плата общей площади (тыс.руб.) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./месяц) | Годовая плата общей площади (тыс.руб.) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./месяц) | Годовая плата общей площади (тыс.руб.) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./месяц) | Годовая плата общей площади (тыс.руб.) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./месяц) | Годовая плата общей площади (тыс.руб.) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (руб./месяц) |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых зданий | По мере необходимости | 161,5 | 13,33 | 1041,7 | 11,23 | 173,8 | 10,53 | 1792,9 | 9,82 | 748,3 | 5,61 | 120,9 | 2,81 | 32,1 | 2,81 |
| в том числе: I. Перечень работ и услуг, связанных с содержанием Общего имущества | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Управление, в том числе диспетчерское обслуживание. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Содержание Общего имущества. - Проведение технических осмотров Общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений. - Проведение профилактических работ, не относящихся к Текущему ремонту, по итогам технических осмотров Общего имущества. - Проведение мероприятий по противопожарной безопасности. - Дератизация и дезинсекция технических помещений. - Удаление снега и наледи с кровли козырьков и карнизов. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплообменники, запорная и регулирующая арматура, сантехнические приборы, дымоходы и газоходы), в том числе лифтов и приборов учета. - Проведение работ в соответствии с планом годового технического обслуживания. - На оборудовании, относящемуся к Общему имуществу, установленном в соответствии с проектом (системах отопления, водопровода и канализации): уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов. - Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов. - Проведение проверок, контроль работы, автоматических приводных клапанов, вентилей, задвижек, регулирующих кранов, поквартирных контрольно-измерительных приборов. - Контроль сроков испытаний и поверок контрольно- измерительных приборов. - Ведение учёта показания общедомовых коммерческих счётчиков учёта воды. - Выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений обще домовых инженерных систем. - Проведение контроля исправности автоматики повысительных насосов проведение профилактических работ. - Осмотр ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестоков, проведение прочисток канализационных выпусков. - Проверка герметичности системы бытовой канализации. - Проведение планово-предупредительного ремонта. - Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений. - Контроль сроков метрологических испытаний и поверок контрольно- измерительных приборов, проведение испытаний электрической сети, электротехнического оборудования, проверка сопротивления системы молнии защиты. - Контроль работы электросчетчиков коммерческого и технического учета. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО). Организация сбора, вывоза и утилизации ТБО. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Уборка придомовых территорий, контейнерных площадок | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Перечень работ, связанных с текущим ремонтом Общего имущества. 1. Фундаменты. - Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов. - Восстановление входов в подвалы. - Ремонт полов, дверей, оконных заполнений в подвалах. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Стены и фасады. - Заделка выбоин и трещин на поверхности фасада. - Восстановление участков штукатурки и облицовки. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Крыши. - Ремонт отдельных участков кровли. - Ремонт участков покрытий парапета, пожарных лестниц, гильз, ограждений, анкеров радио стоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления. - Ремонт и замена отдельных участков рулонных покрытий - Прочистка приемных воронок водостоков - Ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Оконные и дверные заполнения. - Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования, смена остекления. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Лестницы, переходные балконы, крыльца (зонты - козырьки) над входами в подъезды. Подвалы, над балконами верхних этажей. - Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок. - Частичная замена и укрепление металлических перил. - Ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Косметический ремонт мест общего пользования. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Внутренняя система отопления, водопровода и канализации. - Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий. - Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров. - На общедомовом оборудовании: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры. - Проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Система электроснабжения. - Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям (границы балансовой принадлежности) до оконечных устройств, включая внутридомовые электрические сети, электротехническое оборудование и системы. - Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей, плавких вставок, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях. - Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки установленных в этажных щитках до электросчетчиков. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Система газоснабжения (при ее наличии). - Текущий ремонт системы газоснабжения от точки подключения к внешним сетям (эксплутационной ответственности) до оконечных устройств газового оборудования. Проведение осмотра, технические и профилактические работы: - Замена и восстановление креплений. 9.3. Окраска газопроводов, запорной и регулирующей арматуры. 9.4. Проверка и ремонт дымоходов вентиляционных каналов. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Ремонт печей. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 161,5 |  | 1041,7 |  | 173,8 |  | 1792,9 |  | 748,3 |  | 120,9 |  | 32,1 |  |